Jaraczewo, dnia 16 listopada 2012 roku

P-zp.2600.34.2012

Cenowe badanie rynku

Urząd Gminy Jaraczewo informuje, że  przyjmowane są oferty cenowe na wykonywanie usługi polegającej na comiesięcznej konserwacji dźwigu dla osób niepełnosprawnych w roku 2013 w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Jaraczewo przy ul. Jarocińskiej 1 w miejscowości Jaraczewo

Opis przedmiotu zamówienia:

specyfika dźwigu: podnośnik śrubowy TYP: BLM 410/C, udźwig: 225 kg, rok budowy: 2004, wysokość podnoszenia: 0,98 m, prędkość jazdy: min. 10 m/s, wymiary platformy: 1250 x 1400 mm, rodzaj napędu: śrubowy.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wykonywania czynności konserwacyjnych co najmniej raz w miesiącu.

Do czynności konserwatorskich należeć będzie:

- wykonywanie przeglądów zespołów i części dźwigów dokonywane zgodnie                             z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego,

- czyszczenie i smarowanie poszczególnych elementów, podzespołów i części dźwigu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami konserwacji dźwigu, DTR producenta,

- regulacja poszczególnych części dźwigu i usuwanie drobnych usterek związanych z regulacją,

- utrzymanie dźwigu w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną                        i bezpieczną eksploatację

- konserwator zobowiązany będzie do przybycia do dźwigu na każdorazowe wezwanie awaryjne dla przywrócenia normalnej pracy urządzeń oraz informowania użytkownika              o stanie technicznym urządzeń i instruowanie obsługi w zakresie ich prawidłowej eksploatacji

Termin wykonania zamówienia:

ustala się termin wykonania zamówienia od 01.01.2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Informacje ogólne:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie.

- Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny), zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich — PLN.

Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria: cena - 100 proc.

Wartość kryterium określona zostanie wg wzoru:

Wkc = cena oferty najtańszej : cena oferty rozpatrywanej x 100 x 100%

Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Do oferty należy dołączyć:

- formularz ofertowy z wyszczególnieniem opłaty

- oświadczenie stwierdzające fakt, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty można składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Jaraczewo, przesłać faksem na numer 62 747 31 02 lub przesłać e- mailem na adres: zamowienia@jaraczewo.pl  do dnia 23 listopada 2012 roku.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami                       w sprawach opisu przedmiotu zamówienia jest:

imię i nazwisko       Katarzyna Parzysz

tel.                            62 740 93 85,  pokój 19

fax                            62 747 31 02