KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu:

Budowa ulicy łączącej ulice Topolową i Ogrodową (10KDW wg. mpzp)

KOSZTORYS OFERTOWY

Część drogowa

| Lp. | Numer | Wyszczególnienie | Jednostka | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STWiORB | elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | jedn. PLN | PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___ | ___ | ___ |
| * | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1 |  | odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: drogi | km | 0,32 |  |  |
| * | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2 |  | zdjęcie warstwy humusu grubości 30 cm średnio do późniejszego wykorzystania | m3 | 41,40 |  | 568,01 |
| 3 |  | zdjęcie warstwy humusu grubosci 30 cm średnio z wywozem na odkład | m3 | 962,10 |  |  |
| * |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| * | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | ___ | ___ | ___ | ___ |
| * | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4 |  | wykonanie wykopów z gruncie kat. I-IV z bezpośrednim przemieszczeniem na nasyp | m3 | 223,30 |  |  |
| * | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5 |  | Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów | m3 | 223,30 |  |  |
| 6 |  | Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego | m3 | 163,60 |  |  |
| * |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |
| * | D.04.00.00 | PODBUDOWY | ___ | ___ | ___ | ___ |
| * | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7 |  | warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy 20 cm =318*4,5 | m2 | 1 431,00 |  |  |
| * | D.04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8 |  | warstwa o grubości 10 cm, o C3/4 (Rm= 5,0MPa) (stabilizacja gruntu w mieszarce) =318*4,5 | m2 | 1 431,00 |  |  |
| * |  | RAZEM PODBUDOWY |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO |  |
| PODATEK VAT |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Słownie zł:………………………………………………………………………………………….………………

………………,dnia…………….					     (podpis osoby uprawnionej)

Kanalizacja deszczowa

| Lp. | Numer | Wyszczególnienie | Jednostka | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STWiORB | elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | jedn. PLN | PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * |  | Kanalizacja deszczowa - sieć KD7 - KD12 - KD21 | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,27 |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi opojemności łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku do 1 km sam.samowyład. - pełna wymiana gruntu na trasie sieci w drogach | m3 | 325,14 |  |  |
| 3 |  | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym - wymiana gruntu na trasie sieci | m3 | 81,285 |  |  |
| 4 |  | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - uzupełnienie do 10 km - pełna wymiana gruntu na trasie sieci w drogach | m3 | 406,425 |  |  |
| 5 |  | Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metolowej obudowy skrzyniowej szerokości 1,0 - 2,0 m , runt kat. I-IV | m3 | 406,725 |  |  |
| 6 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 27 |  |  |
| 7 |  | Kanały z rur PVC SN 8 , lite , łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione | m | 270 |  |  |
| 8 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | odcinek | 5,61 |  |  |
| 9 |  | Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę do 2,0 m , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m | kpl. | 2 |  |  |
|  |  | Studnia prefabrykowana z betonu , zgodnie z normą PN - EN 206-1 , 0 klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymałości C 35/45 wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% |  |  |  |  |
|  |  | Studnia kompletna : dno prefabrykowane z kinetą, kręgi pośrednie , płyta przykrywowa 1200/625 , pierścień wyrównawczy , właz żeliwny wbudowany w płytę żelbetową 93x93 cm wg PN-EN 124:2000 , kl. D 400 , pokrywa z wypełnieniem betonowym , z uszczelką montowaną fabrycznie , włazy samoblokujące , zabezpieczone przed obrotem , wentylowane |  |  |  |  |
| 10 |  | Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę do 2,0 m , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3,0 m | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Studnia prefabrykowana z betonu , zgodnie z normą PN - EN 206-1 , 0 klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymałości C 35/45 wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% |  |  |  |  |
|  |  | Studnia kompletna : dno prefabrykowane z kinetą, kręgi pośrednie , płyta przykrywowa 1200/625 , pierścień wyrównawczy , właz żeliwny wbudowany w płytę żelbetową 93x93 cm wg PN-EN 124:2000 , kl. D 400 , pokrywa z wypełnieniem betonowym , z uszczelką montowaną fabrycznie , włazy samoblokujące , zabezpieczone przed obrotem , wentylowane |  |  |  |  |
| 11 |  | Studnie rewizyjne kaskadowe. Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę do 2,0 m , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3,0 m | kpl. | 7 |  |  |
|  |  | Studnia prefabrykowana z betonu , zgodnie z normą PN - EN 206-1 , 0 klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymałości C 35/45 wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% |  |  |  |  |
|  |  | Studnia kompletna : dno prefabrykowane z kinetą, kręgi pośrednie , płyta przykrywowa 1200/625 , pierścień wyrównawczy , właz żeliwny wbudowany w płytę żelbetową 93x93 cm wg PN-EN 124:2000 , kl. D 400 , pokrywa z wypełnieniem betonowym , z uszczelką montowaną fabrycznie , włazy samoblokujące , zabezpieczone przed obrotem , wentylowane |  |  |  |  |
| 12 |  | Regulacja pionowa studzienek do włazów kanałowych na sieci kanalizacji deszczowej - dostosowanie do istniejącego terenu. | szt. | 10 |  |  |
| 13 |  | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,80-2,50 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III ,zasypanie ręcznie na wysokość 30 cm ponad wierzch rur - wymiana gruntu , piasek dowieziony | m3 | 148,483 |  |  |
| 14 |  | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,80-2,50 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III,współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , roboty ziemne przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym , piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu na trasie sieci w drogach | m3 | 47,625 |  |  |
| 15 |  | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.I-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu na trasie sieci w drogach | m3 | 190,5 |  |  |
| 16 |  | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.315 m , przygotowanie przykanalikówi do kamerowania | m | 270 |  |  |
| 17 |  | Systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna. Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo | m | 270 |  |  |
| * |  | RAZEM Kanalizacja deszczowa - sieć KD7 - KD12 - KD21 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO |  |
| PODATEK VAT |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Słownie zł:………………………………………………………………………………………….………………

………………,dnia…………….					     (podpis osoby uprawnionej)

OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | CZĘŚĆ DROGOWA |  |
| 2 | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO |  |
|  | PODATEK VAT |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Słownie zł:………………………………………………………………………………………….………………

………………,dnia…………….					     (podpis osoby uprawnionej)